## Dashboard
| Tool Version 1.5 (© Crassus GmbH & Co. KG ¦ Updated 30.10.2023) |  |  |  |  | Choose your language:
JOINTS DE TRAVERSÉE DE MURS
| Entrée |  |  | Résultat
|  | Diamètre extérieur du tube |  | Aucune solution disponible !
Indications en millimètres (mm)
Diamètre de carottage
|  | Indications en millimètres (mm) |  | Price: | #N/A | / l'ensemble
Informations Techniques
| A ¦ Indications en millimètres (mm) |  | 0
| B ¦ Indications en millimètres (mm) |  | 0
| C ¦ Jeu de bague CIBLE (mm) |  | 0
| D ¦ Jeu de bague RÉEL (mm) |  | #N/A
| E ¦ Largeur (mm) |  | #N/A
| Poids total (kg) |  | #N/A
| Couple de serrage (Nm) |  | #N/A
| Vis / Écrous |  | #N/A
| Largeur de clé |  | #N/A
| Densité de pression en bar |  | 2,0
| Résistance à la chaleur (°C) |  | 120
| Résistance au froid (°C) |  | -40
| Adapté pour l'encastrement |  | Oui
| Résistant aux UV |  | Oui
| Adapté pour le sol |  | Oui
Tool Version 1.5 (© Crassus GmbH & Co. KG ¦ Updated 30.10.2023) | [6 empty] | L'outil de calcul sert d'aide à la sélection du produit. Il ne remplace pas la vérification professionnelle réelle !
E
D
A
B
C

## Translation (hidden)
3
Deutsch | 1 | Deutsch | English | Français | Italiano
English | 2 | GLIEDERKETTEN ¦ BERECHNUNG | MODULAR SEALS ¦ CALCULATION | JOINTS DE TRAVERSÉE DE MURS | SIGILLATURE MODULARI ¦ CALCOLO
Français | 3 | Eingabe | Input | Entrée | Inserimento
Italiano | 4 | Ø Innendurchmesser (mm) | Ø Inner Diameter (mm) | Indications en millimètres (mm) | Ø Diametro interno (mm)
| 5 | Kernbohrung / Futterrohre | Core Drilling / Wall Sleeve | Diamètre de carottage | Foratura del nucleo / Manicotto da parete
| 6 | Ø Außendurchmesser (mm) | Ø Outer Diameter (mm) | Indications en millimètres (mm) | Ø Diametro esterno (mm)
| 7 | Medienrohr / Kabel | Media Tube / Cable | Diamètre extérieur du tube | Tubo multimediale / Cavo
| 8 | Ergebnis | Result | Résultat | Risultato
| 9 | Technische Informationen | Technical Information | Informations Techniques | Informazioni Tecniche
| 10 | Produktspezifikationen | Product Specifications | Spécifications du produit | Specifiche del prodotto
| 11 | Druckdichte in bar | Pressure Density in bar | Densité de pression en bar | Densità di pressione in bar
| 12 | Wärmebeständigkeit (°C) | Heat Resistance (°C) | Résistance à la chaleur (°C) | Resistenza al calore (°C)
| 13 | Kältebeständigkeit (°C) | Cold Resistance (°C) | Résistance au froid (°C) | Resistenza al freddo (°C)
| 14 | Unterputzgeeignet | Suitable for Undermount | Adapté pour l'encastrement | Adatto per l'incasso
| 15 | UV-Beständig | UV Resistant | Résistant aux UV | Resistente ai raggi UV
| 16 | Erdreichgeeignet | Suitable for Soil | Adapté pour le sol | Adatto per il terreno
| 17 | Gesamtgewicht (kg) | Total Weight (kg) | Poids total (kg) | Peso totale (kg)
| 18 | Ø Innendurchmesser (mm) Kernbohrung / Futterrohr
| 19 | Ø Außendurchmesser (mm) Medienrohr / Kabel
| 20 | Ringraum SOLL (mm) | Target Ring Gap (mm) | Jeu de bague CIBLE (mm) | Spazio Anulare OBIETTIVO (mm)
| 21 | Breite (mm) | Width (mm) | Largeur (mm) | Larghezza (mm)
| 22 | Ringraum IST (mm) | Actual Ring Gap (mm) | Jeu de bague RÉEL (mm) | Spazio Anulare EFFETTIVO (mm)
| 23 | Anzugsdrehmoment (Nm) | Torque (Nm) | Couple de serrage (Nm) | Coppia di serraggio (Nm)
| 24 | Schrauben / Muttern | Screws / Nuts | Vis / Écrous | Viti / Dadi
| 25 | Schlüsselweite | Wrench Size | Largeur de clé | Dimensione chiave
| 26 | Ja | Yes | Oui | Sì
Joint simple (jusqu'à 2,0 bar) | 27 | Einfach Dichtend (bis 2,0 bar) | Single-sealing (up to 2.0 bar) | Joint simple (jusqu'à 2,0 bar) | Sigillatura singola (fino a 2,0 bar)
Double joint (jusqu'à 5,0 bar) | 28 | Doppel Dichtend (bis 5,0 bar) | Double-sealing (up to 5.0 bar) | Double joint (jusqu'à 5,0 bar) | Sigillatura doppia (fino a 5,0 bar)
| 29 | Benötigte Druckdichte | Required Pressure Density | Densité de pression requise | Densità di pressione richiesta
| 30 | Wieviel Druck soll das Produkt aushalten? | How much pressure should the product withstand? | Quelle pression le produit doit-il supporter ? | Quanta pressione il prodotto dovrebbe sopportare?
| 31 | Das Berechnungs-Tool dient als Hilfe bei der Produktauswahl. Es ersetzt nicht die tatsächliche fachliche Überprüfung! | The calculation tool serves as assistance in product selection. It does not replace actual professional verification! | L'outil de calcul sert d'aide à la sélection du produit. Il ne remplace pas la vérification professionnelle réelle ! | Lo strumento di calcolo serve come assistenza nella selezione del prodotto. Non sostituisce la verifica professionale effettiva!
| 32 | Bitte wende Dich an unseren Support für weitere Hilfe | Please contact our support for further assistance | Veuillez contacter notre support pour obtenir une assistance supplémentaire | Si prega di contattare il nostro supporto per ulteriori assistenza
| 33 | Keine Lösung verfügbar! | No solution available! | Aucune solution disponible ! | Nessuna soluzione disponibile!

## Berechnung (hidden)
Berechnung
Kernbohrung / Futterrohr ID (mm) |  |  | 0 | Optimales Ergebnis | Glieder | ANR | Produktname | P-Indikator | Breite | Element | Dicke | Gespannte Dicke |  | Bogenmaß | Abmessung d. Ringes |  | Prüfung | Maß beim… |  | Prüfung | 1. Prüfung | 2. Prüfung | Preis- Optimum |  | 1. Prüfung | 2. Prüfung | Medienrohr Prüfung |  |  | 1. Prüfung | 2. Prüfung | Gewicht | Anzugs- drehmoment | Schrauben / Muttern | Schlüsselweite
Medienrohr AD (mm) |  |  | 0 | [8 empty] | 20er | 50er |  | Di | Da | Maß 1 | ziehen | stauchen | Maß 2 |  |  | XPO | Prüfung |  |  | MIN | MAX | OK?
Ringraum (mm) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | CRA21300V2A | Gliederkette Typ ED GK-200, EPDM, V2A | 0 | 40 | GK-200 | 12.5 | 15.9 | 17 | 30 | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | 25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.3 | 323.9 | NEIN | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 3 | M5 | 4 Inbus
|  |  |  | #DIV/0! | 0 | CRA21301V2A | Gliederkette Typ ED GK-250, EPDM, V2A | 0 | 40 | GK-250 | 15.5 | 19.6 | 21 | 30 | 0 | 31 | 0 | #DIV/0! | 31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13 | 358 | NEIN | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 3 | M5 | 4 Inbus
# | Druckdichte | Dichtungs- Material | Schrauben- Material | #DIV/0! | 0 | CRA21302V2A | Gliederkette Typ ED GK-275, EPDM, V2A | 0 | 40 | GK-275 | 15.5 | 19.6 | 21 | 25.3 | 0 | 31 | 0 | #DIV/0! | 31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | 67.1 | NEIN | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 3 | M5 | 4 Inbus
1 | Einfach dichtend (2,0 bar) | EPDM | V2A (Rostfreier Edelstahl) | #DIV/0! | 0 | CRA21303V2A | Gliederkette Typ ED GK-300, EPDM, V2A | 0 | 55 | GK-300 | 17.5 | 22.4 | 24 | 40.1 | 0 | 35 | 0 | #DIV/0! | 35 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 44.5 | 406.4 | NEIN | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 15 | M8 | 6 Inbus
2 | Doppelt dichtend (5,0 bar) | KTW (Zulassung) | V4A (Rostfreier Edelstahl) | #DIV/0! | 0 | CRA21304V2A | Gliederkette Typ ED GK-325, EPDM, V2A | 0 | 80 | GK-325 | 23 | 29.8 | 32 | 79.4 | 0 | 46 | 0 | #DIV/0! | 46 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 88.9 | 711 | NEIN | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 15 | M8 | 6kt. SW-13
3 |  | NBR |  | #DIV/0! | 0 | CRA21305V2A | Gliederkette Typ ED GK-350, EPDM, V2A | 0 | 60 | GK-350 | 23.5 | 30.6 | 33 | 41.4 | 0 | 47 | 0 | #DIV/0! | 47 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14 | 406.4 | NEIN | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 15 | M8 | 6kt. SW-13
Active | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 0 | CRA21306V2A | Gliederkette Typ ED GK-375, EPDM, V2A | 0 | 70 | GK-375 | 31 | 37.8 | 40 | 55.5 | 0 | 62 | 0 | #DIV/0! | 62 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 26 | 323.9 | NEIN | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 15 | M8 | 6kt. SW-13
| ED | EPDM | V2A | #DIV/0! | 0 | CRA21307V2A | Gliederkette Typ ED GK-400, EPDM, V2A | 0 | 90 | GK-400 | 36 | 43.5 | 46 | 93 | 0 | 72 | 0 | #DIV/0! | 72 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 139.7 | 1220 | NEIN | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 35 | M10 | 6kt. SW-17
BAR | 2,0 |  |  | #DIV/0! | 0 | CRA21308V2A | Gliederkette Typ ED GK-415, EPDM, V2A | 0 | 90 | GK-415 | 36 | 43.5 | 46 | 68 | 0 | 72 | 0 | #DIV/0! | 72 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 44.5 | 323.9 | NEIN | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 35 | M10 | 6kt. SW-17
EDEPDM | 1 |  |  | #DIV/0! | 0 | CRA21309V2A | Gliederkette Typ ED GK-425, EPDM, V2A | 0 | 90 | GK-425 | 28 | 35.5 | 38 | 93 | 0 | 56 | 0 | #DIV/0! | 56 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 134 | 1220 | NEIN | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 35 | M10 | 6kt. SW-17
EDKTW | 2 |  |  | #DIV/0! | 0 | CRA21310V2A | Gliederkette Typ ED GK-475, EPDM, V2A | 0 | 90 | GK-475 | 40 | 47.5 | 50 | 68 | 0 | 80 | 0 | #DIV/0! | 80 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 33.7 | 1220 | NEIN | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 35 | M10 | 6kt. SW-17
EDNBR | 3 |  |  | #DIV/0! | 0 | CRA21311V2A | Gliederkette Typ ED GK-500, EPDM, V2A | 0 | 110 | GK-500 | 58 | 68.5 | 72 | 99 | 0 | 116 | 0 | #DIV/0! | 116 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 82.5 | 1220 | NEIN | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 65 | M12 | 6kt. SW-19
DDEPDM | 4 |  |  | #DIV/0! | 0 | CRA21312V2A | Gliederkette Typ ED GK-525, EPDM, V2A | 0 | 110 | GK-525 | 53 | 61.3 | 64 | 99 | 0 | 106 | 0 | #DIV/0! | 106 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 133 | 1220 | NEIN | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 65 | M12 | 6kt. SW-19
DDKTW | 5 |  |  | #DIV/0! | 0 | CRA21313V2A | Gliederkette Typ ED GK-575, EPDM, V2A | 0 | 90 | GK-575 | 47 | 56.8 | 60 | 79.2 | 0 | 94 | 0 | #DIV/0! | 94 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90 | 1220 | NEIN | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 50 | M12 | 6kt. SW-19
DDNBR | 6 |  |  | #DIV/0! | 0 | CRA21314V2A | Gliederkette Typ ED GK-600, EPDM, V2A | 0 | 140 | GK-600 | 80 | 96.5 | 102 | 155 | 0 | 160 | 0 | #DIV/0! | 160 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 177.8 | 3000 | NEIN | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 130 | M20 | 6kt. SW-30
Active Bild | 1 |  |  | #DIV/0! | 0 | CRA21315V2A | Gliederkette Typ ED GK-650, EPDM, V2A | 0 | 110 | GK-650 | 71 | 81.5 | 85 | 102 | 0 | 142 | 0 | #DIV/0! | 142 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 200 | 1220 | NEIN | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 85 | M16 | 6kt. SW-24
|  |  |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | [5 empty] | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | NEIN | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A

## Daten (hidden)
Name | ANR | EAN | Ringspalt (mm) | Medienrohr (mm) | Medienrohr Min | Medienrohr MAX | Breite (mm) | Druckdichte (bar) | ADM (Nm) | Gewicht (kg) | Schrauben / Muttern | Schlüssel weite | P-Indication | Deutsch | Englisch | Französisch | Italienisch
Gliederkette Typ ED GK-200, EPDM, V2A | CRA21300V2A | 4260391377259 | 12,5-15,9 | 21,3-323,9 | 21.3 | 323.9 | 40 | 2 | 3 | 0.022 | M5 | 4 Inbus | 4 | Gliederkette Typ ED GK-200, EPDM | Modular Seals Type CS GK-200, EPDM | Maillons CS GK-200, EPDM | Sigillature Modulari Tipo CS GK-200, EPDM
Gliederkette Typ ED GK-250, EPDM, V2A | CRA21301V2A | 4260391377266 | 15,5-19,6 | 13,0-358,0 | 13 | 358 | 40 | 2 | 3 | 0.024 | M5 | 4 Inbus | 7.4 | Gliederkette Typ ED GK-250, EPDM | Modular Seals Type CS GK-250, EPDM | Maillons CS GK-250, EPDM | Sigillature Modulari Tipo CS GK-250, EPDM
Gliederkette Typ ED GK-275, EPDM, V2A | CRA21302V2A | 4260391377273 | 15,5-19,6 | 4,0-67,1 | 4 | 67.1 | 40 | 2 | 3 | 0.022 | M5 | 4 Inbus | 7.8 | Gliederkette Typ ED GK-275, EPDM | Modular Seals Type CS GK-275, EPDM | Maillons CS GK-275, EPDM | Sigillature Modulari Tipo CS GK-275, EPDM
Gliederkette Typ ED GK-300, EPDM, V2A | CRA21303V2A | 4260391377280 | 17,5-22,4 | 44,5-406,4 | 44.5 | 406.4 | 55 | 2 | 15 | 0.058 | M8 | 6 Inbus | 8.9 | Gliederkette Typ ED GK-300, EPDM | Modular Seals Type CS GK-300, EPDM | Maillons CS GK-300, EPDM | Sigillature Modulari Tipo CS GK-300, EPDM
Gliederkette Typ ED GK-325, EPDM, V2A | CRA21304V2A | 4260391377297 | 23,0-29,8 | 88,9-711,0 | 88.9 | 711 | 80 | 2 | 15 | 0.135 | M8 | 6kt. SW-13 | 18 | Gliederkette Typ ED GK-325, EPDM | Modular Seals Type CS GK-325, EPDM | Maillons CS GK-325, EPDM | Sigillature Modulari Tipo CS GK-325, EPDM
Gliederkette Typ ED GK-350, EPDM, V2A | CRA21305V2A | 4260391377303 | 23,5-30,6 | 14,0-406,4 | 14 | 406.4 | 60 | 2 | 15 | 0.077 | M8 | 6kt. SW-13 | 13.2 | Gliederkette Typ ED GK-350, EPDM | Modular Seals Type CS GK-350, EPDM | Maillons CS GK-350, EPDM | Sigillature Modulari Tipo CS GK-350, EPDM
Gliederkette Typ ED GK-375, EPDM, V2A | CRA21306V2A | 4260391377310 | 31,0-36,5 | 26,0-323,9 | 26 | 323.9 | 70 | 2 | 15 | 0.124 | M8 | 6kt. SW-13 | 17.3 | Gliederkette Typ ED GK-375, EPDM | Modular Seals Type CS GK-375, EPDM | Maillons CS GK-375, EPDM | Sigillature Modulari Tipo CS GK-375, EPDM
Gliederkette Typ ED GK-400, EPDM, V2A | CRA21307V2A | 4260391377327 | 36,0-43,5 | 139,7-1220,0 | 139.7 | 1220 | 90 | 2 | 35 | 0.302 | M10 | 6kt. SW-17 | 25.1 | Gliederkette Typ ED GK-400, EPDM | Modular Seals Type CS GK-400, EPDM | Maillons CS GK-400, EPDM | Sigillature Modulari Tipo CS GK-400, EPDM
Gliederkette Typ ED GK-415, EPDM, V2A | CRA21308V2A | 4260391377334 | 36,0-43,5 | 44,5-323,9 | 44.5 | 323.9 | 90 | 2 | 35 | 0.238 | M10 | 6kt. SW-17 | 20.6 | Gliederkette Typ ED GK-415, EPDM | Modular Seals Type CS GK-415, EPDM | Maillons CS GK-415, EPDM | Sigillature Modulari Tipo CS GK-415, EPDM
Gliederkette Typ ED GK-425, EPDM, V2A | CRA21309V2A | 4260391377341 | 28,0-35,5 | 134,0-1220,0 | 134 | 1220 | 90 | 2 | 35 | 0.253 | M10 | 6kt. SW-17 | 29.7 | Gliederkette Typ ED GK-425, EPDM | Modular Seals Type CS GK-425, EPDM | Maillons CS GK-425, EPDM | Sigillature Modulari Tipo CS GK-425, EPDM
Gliederkette Typ ED GK-475, EPDM, V2A | CRA21310V2A | 4260391377358 | 40,0-47,5 | 33,7-1220,0 | 33.7 | 1220 | 90 | 2 | 35 | 0.258 | M10 | 6kt. SW-17 | 29.5 | Gliederkette Typ ED GK-475, EPDM | Modular Seals Type CS GK-475, EPDM | Maillons CS GK-475, EPDM | Sigillature Modulari Tipo CS GK-475, EPDM
Gliederkette Typ ED GK-500, EPDM, V2A | CRA21311V2A | 4260391377365 | 58,0-68,5 | 82,5-1220,0 | 82.5 | 1220 | 110 | 2 | 65 | 0.619 | M12 | 6kt. SW-19 | 54.9 | Gliederkette Typ ED GK-500, EPDM | Modular Seals Type CS GK-500, EPDM | Maillons CS GK-500, EPDM | Sigillature Modulari Tipo CS GK-500, EPDM
Gliederkette Typ ED GK-525, EPDM, V2A | CRA21312V2A | 4260391377372 | 53,0-61,3 | 133,0-1220,0 | 133 | 1220 | 110 | 2 | 65 | 0.573 | M12 | 6kt. SW-19 | 51.4 | Gliederkette Typ ED GK-525, EPDM | Modular Seals Type CS GK-525, EPDM | Maillons CS GK-525, EPDM | Sigillature Modulari Tipo CS GK-525, EPDM
Gliederkette Typ ED GK-575, EPDM, V2A | CRA21313V2A | 4260391377389 | 47,0-56,8 | 90,0-1220,0 | 90 | 1220 | 90 | 2 | 50 | 0.416 | M12 | 6kt. SW-19 | 44.6 | Gliederkette Typ ED GK-575, EPDM | Modular Seals Type CS GK-575, EPDM | Maillons CS GK-575, EPDM | Sigillature Modulari Tipo CS GK-575, EPDM
Gliederkette Typ ED GK-600, EPDM, V2A | CRA21314V2A | 4260391377396 | 80,0-96,5 | 177,8-3000,0 | 177.8 | 3000 | 140 | 2 | 130 | 1.836 | M20 | 6kt. SW-30 | 91.8 | Gliederkette Typ ED GK-600, EPDM | Modular Seals Type CS GK-600, EPDM | Maillons CS GK-600, EPDM | Sigillature Modulari Tipo CS GK-600, EPDM
Gliederkette Typ ED GK-650, EPDM, V2A | CRA21315V2A | 4260391377402 | 71,0-81,5 | 200,0-1220,0 | 200 | 1220 | 110 | 2 | 85 | 0.926 | M16 | 6kt. SW-24 | 75.7 | Gliederkette Typ ED GK-650, EPDM | Modular Seals Type CS GK-650, EPDM | Maillons CS GK-650, EPDM | Sigillature Modulari Tipo CS GK-650, EPDM
Gliederkette Typ DD GK-200, EPDM, V2A | CRA21396V2A | 4260391378157 | 12,5-17,0 | 21,3-323,9 | 21.3 | 323.9 | 70 | 5 | 3 | 0.032 | M5 | 4 Inbus | 5.6 | Gliederkette Typ DD GK-200, EPDM | Modular Seals Type DS GK-200, EPDM | Maillons DS GK-200, EPDM | Sigillature Modulari Tipo DS GK-200, EPDM
Gliederkette Typ DD GK-250, EPDM, V2A | CRA21397V2A | 4260391378164 | 15,5-21,0 | 13,0-358,0 | 13 | 358 | 70 | 5 | 3 | 0.036 | M5 | 4 Inbus | 7.9 | Gliederkette Typ DD GK-250, EPDM | Modular Seals Type DS GK-250, EPDM | Maillons DS GK-250, EPDM | Sigillature Modulari Tipo DS GK-250, EPDM
Gliederkette Typ DD GK-275, EPDM, V2A | CRA21398V2A | 4260391378171 | 15,5-21,0 | 4,0-67,1 | 4 | 67.1 | 70 | 5 | 3 | 0.032 | M5 | 4 Inbus | 8.3 | Gliederkette Typ DD GK-275, EPDM | Modular Seals Type DS GK-275, EPDM | Maillons DS GK-275, EPDM | Sigillature Modulari Tipo DS GK-275, EPDM
Gliederkette Typ DD GK-300, EPDM, V2A | CRA21399V2A | 4260391378188 | 17,5-24,0 | 44,5-406,4 | 44.5 | 406.4 | 90 | 5 | 15 | 0.086 | M8 | 6 Inbus | 9.9 | Gliederkette Typ DD GK-300, EPDM | Modular Seals Type DS GK-300, EPDM | Maillons DS GK-300, EPDM | Sigillature Modulari Tipo DS GK-300, EPDM
Gliederkette Typ DD GK-325, EPDM, V2A | CRA21400V2A | 4260391378195 | 23,0-32,0 | 88,9-711,0 | 88.9 | 711 | 110 | 5 | 15 | 0.204 | M8 | 6kt. SW-13 | 22.3 | Gliederkette Typ DD GK-325, EPDM | Modular Seals Type DS GK-325, EPDM | Maillons DS GK-325, EPDM | Sigillature Modulari Tipo DS GK-325, EPDM
Gliederkette Typ DD GK-350, EPDM, V2A | CRA21401V2A | 4260391378201 | 23,5-33,0 | 14,0-406,4 | 14 | 406.4 | 110 | 5 | 15 | 0.121 | M8 | 6kt. SW-13 | 18 | Gliederkette Typ DD GK-350, EPDM | Modular Seals Type DS GK-350, EPDM | Maillons DS GK-350, EPDM | Sigillature Modulari Tipo DS GK-350, EPDM
Gliederkette Typ DD GK-375, EPDM, V2A | CRA21402V2A | 4260391378218 | 31,0-40,0 | 26,0-323,9 | 26 | 323.9 | 110 | 5 | 15 | 0.189 | M8 | 6kt. SW-13 | 21.6 | Gliederkette Typ DD GK-375, EPDM | Modular Seals Type DS GK-375, EPDM | Maillons DS GK-375, EPDM | Sigillature Modulari Tipo DS GK-375, EPDM
Gliederkette Typ DD GK-400, EPDM, V2A | CRA21403V2A | 4260391378225 | 36,0-46,0 | 139,7-1220,0 | 139.7 | 1220 | 140 | 5 | 35 | 0.458 | M10 | 6kt. SW-17 | 33.2 | Gliederkette Typ DD GK-400, EPDM | Modular Seals Type DS GK-400, EPDM | Maillons DS GK-400, EPDM | Sigillature Modulari Tipo DS GK-400, EPDM
Gliederkette Typ DD GK-415, EPDM, V2A | CRA21404V2A | 4260391378232 | 36,0-46,0 | 44,5-323,9 | 44.5 | 323.9 | 140 | 5 | 35 | 0.359 | M10 | 6kt. SW-17 | 27.3 | Gliederkette Typ DD GK-415, EPDM | Modular Seals Type DS GK-415, EPDM | Maillons DS GK-415, EPDM | Sigillature Modulari Tipo DS GK-415, EPDM
Gliederkette Typ DD GK-425, EPDM, V2A | CRA21405V2A | 4260391378249 | 28,0-38,0 | 134,0-1220,0 | 134 | 1220 | 140 | 5 | 35 | 0.379 | M10 | 6kt. SW-17 | 32.1 | Gliederkette Typ DD GK-425, EPDM | Modular Seals Type DS GK-425, EPDM | Maillons DS GK-425, EPDM | Sigillature Modulari Tipo DS GK-425, EPDM
Gliederkette Typ DD GK-475, EPDM, V2A | CRA21406V2A | 4260391378256 | 40,0-50,0 | 33,7-1220,0 | 33.7 | 1220 | 140 | 5 | 35 | 0.388 | M10 | 6kt. SW-17 | 31.4 | Gliederkette Typ DD GK-475, EPDM | Modular Seals Type DS GK-475, EPDM | Maillons DS GK-475, EPDM | Sigillature Modulari Tipo DS GK-475, EPDM
Gliederkette Typ DD GK-500, EPDM, V2A | CRA21407V2A | 4260391378263 | 58,0-72,0 | 82,5-1220,0 | 82.5 | 1220 | 150 | 5 | 65 | 0.928 | M12 | 6kt. SW-19 | 61.4 | Gliederkette Typ DD GK-500, EPDM | Modular Seals Type DS GK-500, EPDM | Maillons DS GK-500, EPDM | Sigillature Modulari Tipo DS GK-500, EPDM
Gliederkette Typ DD GK-525, EPDM, V2A | CRA21408V2A | 4260391378270 | 53,0-64,0 | 133,0-1220,0 | 133 | 1220 | 150 | 5 | 65 | 0.857 | M12 | 6kt. SW-19 | 59.6 | Gliederkette Typ DD GK-525, EPDM | Modular Seals Type DS GK-525, EPDM | Maillons DS GK-525, EPDM | Sigillature Modulari Tipo DS GK-525, EPDM
Gliederkette Typ DD GK-575, EPDM, V2A | CRA21409V2A | 4260391378287 | 47,0-60,0 | 90,0-1220,0 | 90 | 1220 | 140 | 5 | 50 | 0.612 | M12 | 6kt. SW-19 | 55.9 | Gliederkette Typ DD GK-575, EPDM | Modular Seals Type DS GK-575, EPDM | Maillons DS GK-575, EPDM | Sigillature Modulari Tipo DS GK-575, EPDM
Gliederkette Typ DD GK-600, EPDM, V2A | CRA21410V2A | 4260391378294 | 80,0-102,0 | 177,8-3000,0 | 177.8 | 3000 | 190 | 5 | 130 | 2.706 | M20 | 6kt. SW-30 | 124.4 | Gliederkette Typ DD GK-600, EPDM | Modular Seals Type DS GK-600, EPDM | Maillons DS GK-600, EPDM | Sigillature Modulari Tipo DS GK-600, EPDM
Gliederkette Typ DD GK-650, EPDM, V2A | CRA21411V2A | 4260391378300 | 71,0-85,0 | 200,0-1220,0 | 200 | 1220 | 160 | 5 | 85 | 1.367 | M16 | 6kt. SW-24 | 107.3 | Gliederkette Typ DD GK-650, EPDM | Modular Seals Type DS GK-650, EPDM | Maillons DS GK-650, EPDM | Sigillature Modulari Tipo DS GK-650, EPDM